Утверждаю:

Руководитель учреждения

_____________Н.В. Солоненко

«06» декабря 2022г.

А К Т

НА СПИСАНИЕ ГСМ

«06» декабря 2022г.                                                                                                               с. Широково

Комиссия, утвержденная распоряжением администрации Широковского муниципального образования от 31.01.2022г. № 4 (с изм. от 01.11.2022г. № 46.2) в составе:

Председателя комиссии: ведущего специалиста Скосаревой Светланы Николаевны

Членов комиссии: главного бухгалтера Саловаровой Ларисы Владимировны, инспектора ВУС Алексеевой Надежды Николаевны

составили настоящий акт о том, что 06 декабря 2022г. в связи с аварийным отключением электроснабжения администрации Широковского муниципального образования, для бесперебойной подачи электроэнергии в здание администрации использовалась Электростанция GG 7501E-3 CHAMPION, 380В,7,5/8,1 квт,25л,87кг в течение 3 часов. В результате работы Электростанции при норме расходования 3,33 л/час, утвержденной распоряжением администрации Широковского муниципального образования от 26.12.2018г. № 72 (с изм. от 20.04.2022г. № 19), израсходовано ГСМ в объеме 10 литров, подлежащих списанию.

Председатель комиссии:     ________                    Скосарева С.Н.

(подпись)

Члены комиссии:                 ________                   Саловарова Л.В.

(подпись)

________                    Алексеева Н.Н.

(подпись)