КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ОТБОРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

нецентрализованной системы водоснабжения (д. Тони, ул. Зелёная, 39.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Контрольная  точка от  бора  проб  воды  Месяц | Место водозабора | | | | | | Перед подачей в распределительную сеть водопровода (резервуар чистой воды) | | | | | | Распределительная сеть: наружная сеть водопровода | | | | | | Роспись исполнителя |
| показатели | | | | | | показатели | | | | | | показатели | | | | | |
| Органолептические | микробиологические | вирусологические | радиологические | обобщенные | неорганические | органолептические | микробиологические | вирусологические | радиологические | обобщенные | неорганические | органолептические | микробиологические | вирусологические | радиологические | обобщенные | неорганические |
| 1 | квартал | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | квартал | Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Май |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 6 | Июнь | + | + |  | + |  |  | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |
| 7 | квартал | Июль |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 8 | Август |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 9 | Сентябрь | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |
| 10 | квартал | Октябрь |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 11 | Ноябрь |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |
| 12 | Декабрь | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + | + | + |  |  | + | + |  |